KQZX自吸式离心泵（性能参数）

| 型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 功率 | 转速 | 汽蚀余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | m | m | kw | r/min | m |
| KQZX25-3-20 | 3 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 3.5 |
| KQZX25-3-32 | 3 | 32 | " | 1.1 | " | " |
| KQZX32-3.2-32 | 3.2 | 32 | " | 1.1 | " | " |
| KQZX32-3.2-50 | 6.3 | 50 | " | 3 | " | " |
| KQZX40-6.3-20 | 6.3 | 20 | " | 1.1 | " | " |
| KQZX40-10-40 | 10 | 40 | " | 4 | " | " |
| KQZX40-12.5-50 | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | " |
| KQZX50-15-12 | 15 | 12 | " | 1.5 | " | " |
| KQZX50-18-20 | 18 | 20 | " | 2.2 | " | " |
| KQZX50-20-30 | 20 | 30 | " | 4 | " | " |
| KQZX50-12.5-32 | 12.5 | 32 | " | 3 | " | " |
| KQZX50-15-40 | 15 | 40 | " | 4 | " | " |
| KQZX50-12.5-50 | 12.5 | 50 | " | 5.5 | " | " |
| KQZX50-15-60 | 15 | 60 | " | 7.5 | " | " |
| KQZX50-20-75 | 20 | 75 | " | 11 | " | " |
| KQZX65-30-15 | 30 | 15 | " | 3 | " | " |
| KQZX65-25-32 | 25 | 32 | " | 5.5 | " | " |
| KQZX65-25-50 | 25 | 50 | " | 7.5 | " | " |
| KQZX65-25-75 | 25 | 75 | " | 11 | " | " |
| KQZX80-35-13 | 35 | 13 | 6 | 3 | " | 4 |
| KQZX80-43-17 | 43 | 17 | " | 4 | " | " |
| KQZX80-40-22 | 40 | 22 | " | 5.5 | " | " |
| KQZX80-50-32 | 50 | 32 | " | 7.5 | " | " |
| KQZX80-60-55 | 60 | 55 | " | 18.5 | " | " |
| KQZX80-60-70 | 60 | 70 | " | 22 | " | " |
| KQZX100-100-20 | 100 | 20 | " | 11 | " | " |
| KQZX100-100-40 | 100 | 40 | " | 18.5 | " | " |
| KQZX100-100-65 | 100 | 65 | " | 30 | " | " |
| KQZX100-70-80 | 70 | 80 | " | 30 | " | " |
| KQZX150-160-55 | 160 | 55 | 5 | 45 | " | 5 |
| KQZX150-150-80 | 150 | 80 | " | 55 | " | " |
| KQZX200-400-32 | 400 | 32 | " | 55 | " | " |
| KQZX200-280-63 | 280 | 63 | " | 90 | " | " |
| KQZX200-350-65 | 350 | 65 | " | 110 | " | " |
| KQZX250-550-32 | 550 | 32 | " | 75 | " | " |
| KQZX250-400-50 | 400 | 50 | " | 90 | " | " |
| KQZX250-400-55 | 400 | 55 | " | 110 | " | " |
| KQZX300-600-32 | 600 | 32 | " | 90 | " | " |
| KQZX300-500-50 | 500 | 50 | " | 110 | " | " |
| KQZX300-550-55 | 550 | 55 | " | 132 | " | " |