KQIS系列单级单吸离心泵

型号; 流量 m3/h; 扬程 m; 转速 r/min; 效率 %; 功率(KW). 轴; 电机. KQIS50-32-125; 12.5; 20; 2900; 60; 0.13; 2.2. 6.3; 5; 1450; 54; 0.16; 0.55. KQIS50-32-160; 12.5; 32; 2900; 54; 2.02; 3. 6.3; 8; 1450; 48; 0.29; 0.55. KQIS50-32-200; 12.5; 50; 2900; 48; 3.54; 5.5. 6.3; 12.5; 1450; 42; 0.51; 0.75. KQIS50-32-250; 12.5; 80; 2900; 38; 7.16; 11. 6.3; 20; 1450; 32; 1.07; 1.5. KQIS65-50-125; 25; 20; 2900; 69; 1.97; 3. 12.5; 5; 1450; 64; 0.27; 0.55. KQIS65-50-160; 25; 32; 2900; 65; 3.35; 5.5. 12.5; 8; 1450; 60; 0.45; 0.75. KQIS65-40-200; 25; 50; 2900; 60; 5.67; 7.5. 12.5; 12.5; 1450; 55; 0.77; 1.1. KQIS65-40-200; 25; 50; 2900; 50; 10.89; 15. 12.5; 20; 1450; 46; 1.48; 2.2. KQIS65-40-250; 25; 80; 2900; 50; 10.89; 15. 12.5; 20; 1450; 46; 1.48; 2.2. KQIS65-40-315; 25; 125; 2900; 40; 21.3; 30. 12.5; 32; 1450; 37; 2.94; 4. KQIS80-65-125; 50; 20; 2900; 75; 3.63; 5.5. 25; 5; 1450; 71; 0.48; 0.75. KQIS80-65-160; 50; 32; 2900; 73; 5.97; 7.5. 25; 8; 1450; 69; 9.87; 1.5. KQIS80-50-200; 50; 50; 2900; 69; 9.87; 15. 25; 12.5; 1450; 65; 1.31; 2.2. KQIS80-50-250; 50; 80; 2900; 63; 17.3; 22. 25; 20; 1450; 60; 2.27; 3. KQIS80-50-315; 50; 125; 2900; 54; 31.5; 37. 25; 32; 1450; 52; 4.19; 5.5. KQIS100-80-125; 100; 20; 2900; 78; 7; 11. 50; 5; 1450; 75; 0.91; 1.5. KQIS100-80-160; 100; 32; 2900; 78; 11.25; 15. 50; 8; 1450; 75; 1.45; 2.2. KQIS100-65-200; 100; 50; 2900; 76; 17.9; 22. 50; 12.5; 1450; 73; 2.63; 4. KQIS100-65-250; 100; 80; 2900; 72; 30.3; 37. 50; 20; 1450; 68; 4; 5.5. KQIS100-65-315; 100; 125; 2900; 66; 51.6; 75. 50; 32; 1450; 63; 6.92; 11. KQIS125-100-200; 200; 58; 2900; 81; 33.6; 45. 100; 12.5; 1450; 76; 4.48; 7.5. KQIS125-100-250; 100; 20; 1450; 76; 7.79; 11. KQIS125-100-315; 100; 32; 1450; 73; 11.9; 15. KQIS125-100-400; 100; 50; 1450; 65; 21; 30. KQIS150-125-315; 200; 32; 1450; 79; 22.08; 30. KQIS150-125-400; 200; 50; 1450; 75; 36.3; 45. KQIS200-150-250; 400; 20; 1450; 82; 26.6; 37. KQIS200-150-315; 400; 32; 1450; 80; 42.5; 55. KQIS200-150-400; 400; 50; 1450; 81; 67.2; 90.