KQSL型玻璃钢离心泵性能参数：

| 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 效率 ％ | 汽蚀余量 m | 电机功率 kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQS25×25-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 41 | 3 | 0.55/0.75 |
| KQS40×32-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 50 | 3 | 1.1/1.5 |
| KQS40×32-32 | 6.3 | 32 | 2900 | 45 | 3 | 2.2/3 |
| KQS50×40-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 53 | 3 | 2.2/3 |
| KQS50×32-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 51 | 3 | 4.0/5.5 |
| KQS65×50-20 | 25 | 20 | 2900 | 64 | 3 | 3.0/4 |
| KQS65×50-25 | 25 | 25 | 2900 | 61 | 3 | 3.0/4 |
| KQS65×50-32 | 25 | 32 | 2900 | 60 | 3 | 5.5/7.5 |
| KQS80×55-32 | 50 | 32 | 2900 | 69 | 4 | 7.5/11 |
| KQS100×80-50 | 100 | 50 | 2900 | 73 | 5 | 22/30 |