KQWQ潜水式排污泵（性能参数）

| 型号 | 排出口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 自动 耦合器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | m3/h | m | r/min | kw |  |
| KQWQ25-8-22 | 25 | 25 | 8 | 2900 | 1.1 | GAK-25 |
| KQWQ32-12-15 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | GAK-32 |
| KQWQ40-15-15 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | GAK-40 |
| KQWQ40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |  |
| KQWQ50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | GAK-50 |
| KQWQ50-10-10 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |  |
| KQWQ50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 |  |
| KQWQ50-25-15 | 50 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |  |
| KQWQ50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |  |
| KQWQ50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |  |
| KQWQ50-24-20 | 50 | 24 | 20 | 2900 | 4 |  |
| KQWQ50-25-32 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |  |
| KQWQ50-20-40 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |  |
| KQWQ65-42-9 | 65 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | GAK-65 |
| KQWQ65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |  |
| KQWQ65-37-13 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |  |
| KQWQ65-27-15 | 65 | 27 | 15 | 2900 | 3 |  |
| KQWQ65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |  |
| KQWQ65-30-40 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |  |
| KQWQ65-35-50 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |  |
| KQWQ65-35-60 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |  |
| KQWQ80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | GAK-80 |
| KQWQ80-50-10 | 80 | 50 | 10 | 2900 | 3 |  |
| KQWQ80-43-13 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |  |
| KQWQ80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |  |
| KQWQ80-50-20 | 80 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |  |
| KQWQ80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |  |
| KQWQ100-100-7 | 100 | 100 | 7 | 1450 | 4 | GAK-100 |
| KQWQ100-80-10 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |  |
| KQWQ100-110-10 | 100 | 110 | 12 | 2900 | 5.5 |  |
| KQWQ100-110-10 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |  |
| KQWQ100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 2900 | 7.5 |  |
| KQWQ100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 2900 | 7.5 |  |
| KQWQ100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |  |
| KQWQ100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 |  |
| KQWQ100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |  |
| KQWQ100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |  |
| KQWQ100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |  |
| KQWQ125-130-15 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | GAK-125 |
| KQWQ125-130-20 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |  |
| KQWQ150-145-9 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | GAK-150 |
| KQWQ150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |  |
| KQWQ150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |  |
| KQWQ150-130-30 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |  |
| KQWQ150-180-25 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |  |
| KQWQ150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |  |
| KQWQ150-200-30 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |  |
| KQWQ150-150-35 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 |  |
| KQWQ150-160-45 | 150 | 160 | 45 | 1450 | 37 |  |
| KQWQ200-300-7 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | GAK-200 |
| KQWQ200-400-7 | 200 | 400 | 7 | 980 | 15 |  |
| KQWQ200-250-11 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 |  |
| KQWQ200-250-15 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |  |
| KQWQ200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |  |
| KQWQ200-400-10 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |  |
| KQWQ200-400-13 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |  |
| KQWQ200-250-22 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |  |
| KQWQ200-350-25 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |  |
| KQWQ200-380-28 | 200 | 380 | 28 | 1450 | 45 |  |
| KQWQ200-400-25 | 200 | 400 | 25 | 1450 | 45 |  |
| KQWQ200-400-30 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 |  |
| KQWQ200-350-40 | 200 | 350 | 40 | 1450 | 75 |  |
| KQWQ200-280-50 | 200 | 280 | 50 | 1450 | 90 |  |
| KQWQ250-500-7.5 | 250 | 500 | 7.5 | 980 | 18.5 | GAK-250 |
| KQWQ250-520-8 | 250 | 520 | 8 | 980 | 22 |  |
| KQWQ250-600-9 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |  |
| KQWQ250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |  |
| KQWQ250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |  |
| KQWQ250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |  |
| KQWQ250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |  |
| KQWQ250-600-30 | 250 | 600 | 30 | 1450 | 90 |  |
| KQWQ300-900-8 | 300 | 900 | 8 | 980 | 37 | GAK-300 |
| KQWQ300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 |  |
| KQWQ300-500-15 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |  |
| KQWQ300-800-15 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |  |
| KQWQ300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |  |
| KQWQ300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |  |
| KQWQ300-950-20 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |  |
| KQWQ300-800-32 | 300 | 800 | 32 | 1450 | 110 |  |
| KQWQ300-1000-25 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 |  |
| KQWQ300-800-36 | 300 | 800 | 36 | 1450 | 132 |  |
| KQWQ300-800-44 | 300 | 800 | 44 | 980 | 160 |  |
| KQWQ350-1200-8 | 350 | 1200 | 8 | 980 | 45 | GAK-350 |
| KQWQ350-1100-10 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |  |
| KQWQ350-1300-12 | 350 | 1300 | 12 | 980 | 75 |  |
| KQWQ350-1500-15 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |  |
| KQWQ350-1200-18 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |  |
| KQWQ350-1100-28 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 |  |
| KQWQ350-1000-36 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 |  |
| KQWQ400-1760-7.5 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | GAK-400 |
| KQWQ400-1500-10 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |  |
| KQWQ400-2200-9 | 400 | 2200 | 9 | 980 | 110 |  |
| KQWQ400-2000-15 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |  |
| KQWQ400-1700-22 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 |  |
| KQWQ400-1500-26 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 |  |
| KQWQ400-1700-30 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 |  |
| KQWQ400-1800-32 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |  |
| KQWQ500-2500-10 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | GAK-500 |
| KQWQ500-2800-10 | 500 | 2800 | 10 | 740 | 132 |  |
| KQWQ500-2600-15 | 500 | 2400 | 15 | 740 | 160 |  |
| KQWQ500-3000-15 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 200 |  |
| KQWQ500-2400-22 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 |  |
| KQWQ500-2800-18 | 500 | 2800 | 18 | 740 | 220 |  |
| KQWQ500-4000-15 | 500 | 4000 | 15 | 980 | 250 |  |
| KQWQ500-2600-24 | 500 | 2600 | 24 | 980 | 250 |  |