KQGW管道式排污泵（性能参数）

| 型号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | 效率 % | 使用扬 程范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQGW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
| KQGW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
| KQGW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
| KQGW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
| KQGW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 | 3-7 |
| KQGW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 | 4-10 |
| KQGW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
| KQGW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
| KQGW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
| KQGW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
| KQGW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
| KQGW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
| KQGW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
| KQGW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
| KQGW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
| KQGW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
| KQGW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
| KQGW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
| KQGW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
| KQGW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
| KQGW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
| KQGW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
| KQGW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
| KQGW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
| KQGW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
| KQGW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
| KQGW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
| KQGW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
| KQGW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
| KQGW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
| KQGW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
| KQGW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
| KQGW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
| KQGW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
| KQGW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
| KQGW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
| KQGW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
| KQGW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
| KQGW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
| KQGW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
| KQGW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
| KQGW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
| KQGW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
| KQGW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
| KQGW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
| KQGW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
| KQGW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
| KQGW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
| KQGW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
| KQGW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
| KQGW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
| KQGW250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
| KQGW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
| KQGW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
| KQGW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
| KQGW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
| KQGW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
| KQGW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
| KQGW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
| KQGW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
| KQGW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
| KQGW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
| KQGW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
| KQGW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
| KQGW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
| KQGW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
| KQGW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
| KQGW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
| KQGW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |