KQAS、AV型潜水式排污泵（性能参数）

| 型号 | 流量 mз/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速 r/min | 电压 v | 配用胶管内径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQAS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
| KQAS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
| KQAS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
| KQAS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 | 76 |
| KQAS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
| KQAS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152 |
| KQAS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |
| KQAS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 152 |
| KQAV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76 |
| KQAV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
| KQAV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |