KQNL污水泥浆泵（性能参数）

| 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw | 效率 % | 泵全长 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQNL50-8、KQNL50A-8 | 20-30 | 8-9 | 1450 | 1.5 | 42 | 1310 |
| KQNL50-12、KQNL50A-12 | 25-38 | 12-14 | 1450 | 3 | 41 | 1310 |
| KQNL65-16、KQNL65A-16 | 50-60 | 15-18 | 1450 | 3 | 42 | 1350 |
| KQNL76-9、KQNL76A-9 | 50-70 | 9-10 | 1450 | 5.5 | 59 | 1430 |
| KQNL80-12、KQNL80A-12 | 80-120 | 11-13 | 1450 | 7.5 | 56 | 1430 |
| KQNL100-16、KQNL100A-16 | 80-100 | 15-17 | 1450 | 15 | 61 | 1510 |
| KQNL150-12、KQNL150A-12 | 100-150 | 11-13 | 1450 | 18.5 | 66 | 1690 |
| KQNL150-16、KQNL150A-16 | 120-180 | 15-20 | 1450 | 22 | 65 | 1690 |