KQZW自吸式排污泵（性能参数）

| 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kw | 转速 r/min | 效率 % | 汽蚀余量 （m） | 自吸 高度 （M） | 自吸时间 （min/5m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 42 | 2.0 | 5.5 | 3 |
| KQZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW50-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
| KQZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 |
| KQZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 6 |
| KQZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 |
| KQZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
| KQZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
| KQZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
| KQZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 55 | 5.0 | 5.5 | 2 |
| KQZW150-180-14 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 |
| KQZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3 |
| KQZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| KQZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 |
| KQZW250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
| KQZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
| KQZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.6 | 2.5 |