KQZCQ系列自吸式磁力泵

型号; 流量 m3/h; 扬程 m; 功率 kw; 电压 v; 自吸性能 m3/min; 进出口直径mm. 进口; 出口. KQZCQ20-3-12; 3; 12; 0.37; 220/380; 4; 20; 15. KQZCQ25-6.6-15; 6.6; 15; 1.1; 380; 4; 25; 20. KQZCQ32-6.6-15; 6.6; 15; 1.1; 380; 4; 32; 25. KQZCQ32-5.4-25; 5.4; 25; 1.1; 380; 4; 32; 25. KQZCQ40-10.8-20; 10.8; 20; 2.2; 380; 4; 40; 32. KQZCQ40-10.8-32; 10.8; 32; 4; 380; 4; 40; 32. KQZCQ50-14.4-25; 14.4; 25; 4; 380; 4; 50; 40. KQZCQ50-13.2-32; 13.2; 32; 4; 380; 4; 50; 40. KQZCQ65-16.8-25; 16.8; 25; 5.5; 380; 4; 65; 50. KQZCQ65-27-32; 27; 32; 7.5; 380; 4; 65; 50.