- KQFPZ自吸式耐腐蚀泵

| 型号 | 进口×出口 mm | 流量Q m3/h | 扬程H m | 转速n r/min | 自吸高度 m | 电机功率 kw | 与电机轴联接型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQ32FP(V)Z-11 | 32×25 | 3.4 | 11 | 2900 | 2 | 0.75 | 直联式 |
| KQ40FP(V)Z-18 | 40×32 | 10 | 18 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 直联式 |
| KQ50FP(V)Z-22 | 50×40 | 16 | 22 | 2900 | 4 | 2.2 | 直联式 |
| KQ40FP(V)Z-18 | 40×32 | 10 | 18 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 底座联接 |
| KQ50FP(V)Z-22 | 50×40 | 16 | 22 | 2900 | 4 | 2.2 | 底座联接 |
| KQ40FP(V)Z-22 | 40×32 | 18 | 25 | 2900 | 4 | 3 | 底座联接 |
| KQ50FP(V)Z-28 | 50×40 | 20 | 28 | 2900 | 4 | 4 | 底座联接 |
| KQ80FP(V)Z-30 | 80×65 | 40 | 30 | 2900 | 4 | 5.5 | 底座联接 |
| KQ80FP(V)Z-32 | 80×65 | 45 | 32 | 2900 | 4 | 7.5 | 底座联接 |