KQCYZ自吸式离心油泵（性能参数）

| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 吸程 | 电机功率 | 汽蚀余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | m | r/min | m | kw | m |
| KQCYZ25-20 | 3.2 | 20 | 2900 | 6.5 | 0.75 | 3.5 |
| KQCYZ25-32 | 3.2 | 32 | 2900 | " | 1.1 | " |
| KQCYZ40-20 | 6.3 | 20 | 2900 | " | 1.1 | " |
| KQCYZ50-40 | 10 | 40 | 2900 | " | 4 | " |
| KQCYZ50-12 | 15 | 12 | 2900 | " | 1.5 | " |
| KQCYZ50-20 | 18 | 20 | 2900 | " | 2.2 | " |
| KQCYZ50-30 | 20 | 30 | 2900 | " | 4 | " |
| KQCYZ50-35 | 14 | 35 | 2900 | " | 4 | " |
| KQCYZ50-40 | 10 | 40 | 2900 | " | 4 | " |
| KQCYZ50-50 | 12.5 | 50 | 2900 | " | 5.5 | " |
| KQCYZ50-60 | 15 | 60 | 2900 | " | 7.5 | " |
| KQCYZ50-75 | 20 | 75 | 2900 | " | 11 | " |
| KQCYZ65-15 | 30 | 15 | 2900 | 6 | 3 | " |
| KQCYZ65-32 | 25 | 32 | 2900 | " | 5.5 | " |
| KQCYZ80-13 | 35 | 13 | 2900 | " | 3 | 4 |
| KQCYZ80-17 | 43 | 17 | 2900 | " | 4 | " |
| KQCYZ80-22 | 40 | 22 | 2900 | " | 5.5 | " |
| KQCYZ80-25 | 50 | 25 | 2900 | " | 7.5 | " |
| KQCYZ80-32 | 50 | 32 | 2900 | " | 7.5 | " |
| KQCYZ80-55 | 60 | 55 | 2900 | " | 18.5 | " |
| KQCYZ80-70 | 60 | 70 | 2900 | " | 22 | " |
| KQCYZ100-20 | 100 | 20 | 2900 | 5 | 11 | " |
| KQCYZ100-40 | 100 | 40 | 2900 | " | 22 | " |
| KQCYZ100-40A | 100 | 40 | 1450 | " | 22 | " |
| KQCYZ100-65 | 100 | 65 | 2900 | " | 30 | " |
| KQCYZ100-75 | 70 | 75 | 2900 | " | 30 | " |
| KQCYZ150-55 | 170 | 55 | 2900 | " | 45 | 5 |
| KQCYZ150-65 | 170 | 65 | 2900 | " | 55 | " |
| KQCYZ150-65A | 170 | 65 | 1450 | " | 55 | " |
| KQCYZ150-80 | 160 | 80 | 2900 | " | 55 | " |
| KQCYZ200-32 | 400 | 32 | 1450 | " | 55 | " |
| KQCYZ200-63 | 280 | 63 | 1450 | " | 90 | " |
| KQCYZ200-65 | 350 | 65 | 1450 | " | 110 | " |
| KQCYZ250-32 | 550 | 32 | 1450 | " | 75 | " |
| KQCYZ250-50 | 400 | 50 | 1450 | " | 90 | " |
| KQCYZ250-55 | 450 | 55 | 1450 | " | 110 | " |
| KQCYZ250-75 | 400 | 75 | 1450 | " | 132 | " |
| KQCYZ300-32 | 600 | 32 | 1450 | " | 90 | " |
| KQCYZ300-50 | 500 | 50 | 1450 | " | 110 | " |
| KQCYZ300-55 | 550 | 55 | 1450 | " | 132 | " |