KQDBY电动隔膜泵（性能参数）

| 型号 | 流量m3/h | 扬程m | 吸程m | 功率kw | 使用温度℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 铸铁 | 不锈钢 |
| KQDBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.55 | 90 | 150 |
| KQDBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.55 | 90 | 150 |
| KQDBY-25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5 | 90 | 150 |
| KQDBY-40 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5 | 90 | 150 |
| KQDBY-50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 3 | 90 | 150 |
| KQDBY-65 | 8.5 | 30 | 4.5 | 3 | 90 | 150 |
| KQDBY-80 | 16 | 30 | 5 | 5.5 | 90 | 150 |
| KQDBY-100 | 20 | 30 | 5 | 5.5 | 90 | 150 |