KQZCQ自吸式磁力泵（性能参数）

| 型 号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 自吸性能 | 进出口直径mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | m | kw | v | m3/min | 进口 | 出口 |
| KQZCQ20-3-12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 4 | 20 | 15 |
| KQZCQ25-6.6-15 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | 4 | 25 | 20 |
| KQZCQ32-6.6-15 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | 4 | 32 | 25 |
| KQZCQ32-5.4-25 | 5.4 | 25 | 1.1 | 380 | 4 | 32 | 25 |
| KQZCQ40-10.8-20 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | 4 | 40 | 32 |
| KQZCQ40-10.8-32 | 10.8 | 32 | 4 | 380 | 4 | 40 | 32 |
| KQZCQ50-14.4-25 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | 4 | 50 | 40 |
| KQZCQ50-13.2-32 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | 4 | 50 | 40 |
| KQZCQ50-7.8-50 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | 4 | 50 | 40 |
| KQZCQ65-16.8-25 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | 4 | 65 | 50 |
| KQZCQ65-27-32 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | 4 | 65 | 50 |
| KQZCQ80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | 4 | 80 | 65 |
| KQZCQ80-50-32 | 50 | 32 | 11 | 380 | 4 | 80 | 65 |
| KQZCQ80-50-50 | 50 | 50 | 15 | 380 | 4 | 80 | 65 |
| KQZCQ100-60-32 | 60 | 32 | 15 | 380 | 4 | 100 | 80 |
| KQZCQ100-60-50 | 60 | 50 | 18.5 | 380 | 4 | 100 | 80 |