CQB系列氟塑料合金磁力泵

型号; 流量 m3/h; 扬程 m; 电机功率 kw; 转速 r/min; 使用温度 ℃; 口径mm. 进口; 出口. KQCQB15-15-65; 0.8; 3.2; 0.18; 2900; <80; 15; 15. KQCQB16-12-50; 0.6; 2; 0.03; 2900; "; 16; 12. KQCQB20-15-75; 1.6; 7; 0.18; 2900; "; 20; 15. KQCQB25-20-100; 2.5; 10.5; 0.37; 2900; "; 25; 20. KQCQB32-20-110; 5.5; 12.5; 0.55; 2900; "; 32; 20. KQCQB40-25-120; 6.3; 15; 0.75; 2900; <100; 40; 25. KQCQB40-40-125; 6.5; 17.5; 1.1; 2900; "; 32; 40. KQCQB50-32-125; 12; 20; 1.5; 2900; "; 50; 32. KQCQB65-50-150; 20; 25; 4; 2900; "; 65; 50. KQCQB65-50-160; 17.5; 32; 4; 2900; "; 65; 50. KQCQB80-65-160; 50; 32; 11; 2900; "; 80; 65.