KQZBF自吸式磁力泵性能参数

| 规格型号 | 口径（mm） |  | 流量 （m³/h） | 扬程 （M） | 吸程 （M） | 电机功率 （KW） | 转速 r/min | 电压 （V） | 频率 （HZ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |
| KQZBF32-105 | 32 | 32 | 6.5 | 10 | 4 | 0.75 | 2900 | 380 | 50 |
| KQZBF32-115 | 32 | 32 | 6.5 | 16 | 4 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 |
| KQZBF32-125 | 32 | 32 | 6.5 | 20 | 4 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 |
| KQZBF40-105 | 40 | 40 | 10 | 10 | 4 | 1.1 | 2900 | 380 | 50 |
| KQZBF40-115 | 40 | 40 | 10 | 16 | 4 | 1.5 | 2900 | 380 | 50 |
| KQZBF40-125 | 40 | 40 | 10 | 20 | 4 | 2.2 | 2900 | 380 | 50 |
| KQZBF50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 20 | 4 | 3 | 2900 | 380 | 50 |
| KQZBF50-160 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 4 | 4 | 2900 | 380 | 50 |