KQBCB型摆线啮合齿轮油泵（性能参数）

| 型号 | 流量 |  | 转速 RPm | 压力 MPa | 允许吸上 真空MPa | 进出口口径 | 电动机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/min |  |  |  |  | 功率KW | 型号 |
| KQBCB10-0.33 | 0.6 | 10 | 1400 | 0.33 | 0.05 | G3/8" | 0.37 | CO2-8024 |
| KQBCB10-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.55 | Y802-4 |
| KQBCB16-0.33 | 0.96 | 16 | 1400 | 0.33 | 0.05 | G3/4" | 0.37 | CO2-8024 |
| KQBCB16-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.75 | Y802-4 |
| KQBCB20-0.33 | 1.2 | 20 | 1400 | 0.33 | 0.05 | G3/4" | 0.37 | CO2-8024 |
| KQBCB20-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.75 | Y802-4 |
| KQBCB25-0.33 | 1.5 | 25 | 1410 | 0.33 | 0.05 | G3/4" | 0.37 | CO2-8024 |
| KQBCB25-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | Y802-4 |
| KQBCB32-0.33 | 2 | 32 | 1410 | 0.33 | 0.05 | G3/4" | 0.37 | CO2-8024 |
| KQBCB32-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.1 | Y90S-4 |
| KQBCB40-0.33 | 2.4 | 40 | 1420 | 0.33 | 0.05 | G3/4" | 0.55 | Y80L-4 |
| KQBCB40-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.5Y | 90L-4 |
| KQBCB50-0.33 | 3 | 50 | 1420 | 0.33 | 0.05 | G1" | 0.55 | Y80L-4 |
| KQBCB50-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 2.2 | Y100L2-4 |
| KQBCB550-0.33 | 3.3 | 55 | 1420 | 0.33 | 0.05 | G1" | 0.55 | Y80L-4 |
| KQBCB550-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 2.2 | Y100L2-4 |
| KQBCB63-0.33 | 3.8 | 63 | 1420 | 0.33 | 0.05 | G1" | 0.75 | Y80L-4 |
| KQBCB63-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 2.2 | Y100L2-4 |
| KQBCB80-0.33 | 4.8 | 80 | 1420 | 0.33 | 0.05 | G1" | 1.1 | Y90S-4 |
| KQBCB80-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 3 | Y100L2-4 |
| KQBCB83-0.33 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 0.05 | G1 1/2" | 1.1 | Y90S-4 |
| KQBCB83-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 3 | Y100L2-4 |
| KQBCB100-0.33 | 6 | 100 | 1440 | 0.33 | 0.05 | G1 1/2" | 1.5 | Y90L-4 |
| KQBCB100-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 4 | Y112L2-4 |
| KQBCB125-0.33 | 7.5 | 125 | 1450 | 0.33 | 0.05 | G1 1/2" | 1.5 | Y90L-4 |
| KQBCB125-1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | Y132S-4 |