BFY型保温液下泵的性能参数

| 型号 | 出口直径 mm | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | m | r/min | kw |
| 25BFY-16 | 25 | 3.6 | 16 | 2900 | 1.5 |
| 25BFY-16A | 25 | 3.27 | 13 |  | 1.5 |
| 25BFY-25 | 25 | 3.6 | 25 |  | 2.2 |
| 25BFY-25A | 25 | 3.27 | 20 |  | 2.2 |
| 25BFY-41 | 25 | 3.6 | 41 |  | 4 |
| 25BFY-41A | 25 | 3.27 | 33 |  | 3 |
| 40BFY-16 | 32 | 7.2 | 16 |  | 2.2 |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 13 |  | 1.5 |
| 40BFY-26 | 32 | 7.2 | 26 |  | 3 |
| 40BFY-26A | 32 | 6.55 | 21 |  | 3 |
| 40BFY-40 | 32 | 7.2 | 40 |  | 5.5 |
| 40BFY-40A | 32 | 6.55 | 32 |  | 5.5 |
| 50BFY-16 | 40 | 14.4 | 16 |  | 3 |
| 50BFY-16A | 40 | 13.1 | 13 |  | 3 |
| 50BFY-25 | 40 | 14.4 | 25 |  | 4 |
| 50BFY-25A | 40 | 13.1 | 20 |  | 3 |
| 50BFY-40 | 40 | 14.4 | 40 |  | 7.5 |
| 50BFY-40A | 40 | 13.1 | 33 |  | 5.5 |
| 65BFY-16 | 50 | 28.8 | 16 |  | 4 |
| 65BFY-16A | 50 | 26.2 | 13 |  | 3 |
| 65BFY-25 | 50 | 28.8 | 25 |  | 5.5 |
| 65BFY-25A | 50 | 26.2 | 21 |  | 5.5 |
| 65BFY-40 | 50 | 28.8 | 40 |  | 11 |
| 65BFY-40A | 50 | 26.2 | 33 |  | 11 |
| 80BFY-15 | 65 | 54 | 15 |  | 7.5 |
| 80BFY-15A | 65 | 49.1 | 12 |  | 7.5 |
| 80BFY-24 | 65 | 54 | 24 |  | 11 |
| 80BFY-24A | 65 | 49.1 | 20 |  | 11 |
| 80BFY-38 | 65 | 54 | 38 |  | 18. |
| 80BFY-38A | 65 | 49.1 | 31 |  | 15 |
| 100BFY-23 | 80 | 100.8 | 23 |  | 18.5 |
| 100BFY-23A | 80 | 91.8 | 18 |  | 15 |
| 100BFY-37 | 80 | 100.8 | 37 |  | 22 |
| 100BFY-37A | 80 | 91.8 | 31 |  | 22 |
| 125BFY-20 | 100 | 160 | 20 |  | 22 |