KQGDL立式多级管道泵（性能参数）

| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 功率 | 转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | m3/h | m | m | kw | r/min |
| KQGDL25-2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×4 | 25 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×5 | 25 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×6 | 25 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×7 | 25 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×8 | 25 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×9 | 25 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×10 | 25 | 2 | 120 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×11 | 25 | 2 | 132 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×12 | 25 | 2 | 144 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×13 | 25 | 2 | 156 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×14 | 25 | 2 | 168 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL25-2-12×15 | 25 | 2 | 180 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×3 | 25 | 4 | 36 | 7.5 | 1.1 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×4 | 25 | 4 | 48 | 7.5 | 1.5 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×5 | 25 | 4 | 60 | 7.5 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×6 | 25 | 4 | 72 | 7.5 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×7 | 25 | 4 | 84 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×8 | 25 | 4 | 96 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×9 | 25 | 4 | 108 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×10 | 25 | 4 | 120 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×11 | 25 | 4 | 132 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×12 | 25 | 4 | 144 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×13 | 25 | 4 | 156 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×14 | 25 | 4 | 168 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL25-4-12×15 | 25 | 4 | 180 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×4 | 40 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×5 | 40 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×6 | 40 | 6 | 72 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×7 | 40 | 6 | 84 | 7.5 | 3 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×8 | 40 | 6 | 96 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×9 | 40 | 6 | 108 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×10 | 40 | 6 | 120 | 7.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×11 | 40 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×12 | 40 | 6 | 144 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×13 | 40 | 6 | 156 | 7.5 | 7.5 | 290 |
| KQGDL40-6-12×14 | 40 | 6 | 168 | 7.5 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL40-6-12×15 | 40 | 6 | 180 | 7.5 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 7 | 2.2 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×3 | 50 | 12 | 45 | 7 | 3 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×4 | 50 | 12 | 60 | 7 | 4 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×5 | 50 | 12 | 75 | 7 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×6 | 50 | 12 | 90 | 7 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×7 | 50 | 12 | 105 | 7 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×8 | 50 | 12 | 120 | 7 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×9 | 50 | 12 | 135 | 7 | 11 | 2900 |
| KQGDL50-12-15×10 | 50 | 12 | 150 | 7 | 11 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 7 | 3 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×3 | 50 | 18 | 45 | 7 | 4 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×4 | 50 | 18 | 60 | 7 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×5 | 50 | 18 | 75 | 7 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×6 | 50 | 18 | 90 | 7 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×7 | 50 | 18 | 105 | 7 | 11 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×8 | 50 | 18 | 120 | 7 | 11 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×9 | 50 | 18 | 135 | 7 | 15 | 2900 |
| KQGDL50-18-15×10 | 50 | 18 | 150 | 7 | 15 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×2 | 65 | 24 | 24 | 6 | 3 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×3 | 65 | 24 | 36 | 6 | 4 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×4 | 65 | 24 | 48 | 6 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×5 | 65 | 24 | 60 | 6 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×6 | 65 | 24 | 72 | 6 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×7 | 65 | 24 | 84 | 6 | 11 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×8 | 65 | 24 | 96 | 6 | 11 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×9 | 65 | 24 | 108 | 6 | 15 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×10 | 65 | 24 | 128 | 6 | 15 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×11 | 65 | 24 | 132 | 6 | 15 | 2900 |
| KQGDL65-24-12×12 | 65 | 24 | 144 | 6 | 18.5 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×2 | 80 | 36 | 24 | 5.5 | 4 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×3 | 80 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×4 | 80 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×5 | 80 | 36 | 60 | 5.5 | 11 | 290 |
| KQGDL80-36-12×6 | 80 | 36 | 72 | 5.5 | 11 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×7 | 80 | 36 | 84 | 5.5 | 15 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×8 | 80 | 36 | 96 | 5.5 | 15 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×9 | 80 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 | 2900 |
| KQGDL80-36-12×10 | 80 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×2 | 80 | 54 | 28 | 5 | 7.5 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×3 | 80 | 54 | 42 | 5 | 11 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×4 | 80 | 54 | 56 | 5 | 15 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×5 | 80 | 54 | 70 | 5 | 18.5 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×6 | 80 | 54 | 84 | 5 | 18.5 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×7 | 80 | 54 | 98 | 5 | 22 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×8 | 80 | 54 | 112 | 5 | 30 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×9 | 80 | 54 | 126 | 5 | 30 | 2900 |
| KQGDL80-54-14×10 | 80 | 54 | 140 | 5 | 37 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×2 | 100 | 72 | 28 | 4.5 | 11 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×3 | 100 | 72 | 42 | 4.5 | 15 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×4 | 100 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×5 | 100 | 72 | 70 | 4.5 | 22 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×6 | 100 | 72 | 84 | 4.5 | 30 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×7 | 100 | 72 | 98 | 4.5 | 30 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×8 | 100 | 72 | 112 | 4.5 | 37 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×9 | 100 | 72 | 126 | 4.5 | 37 | 2900 |
| KQGDL100-72-14×10 | 100 | 72 | 140 | 4.5 | 45 | 2900 |